## česky
Přístroje v laboratoři:
8-kapilární sekvenátor ABI 3500 | Applied Biosystems
Laboratorní vertikální autokláv 3870ELCPVG-D | Tuttnauer
Kolona pro filtraci demineralizované vody | Aquaosmotic
Výrobník ledu | Brema icemakers
Magnetická plotýnka C-mag HS7 | Ika Werke
pH metr G15 | Greisinger
Oscilační mlýn MM 400 | Retsch
Biohazard box s laminárním prouděním a UV MSC Advantage | Thermo Scientific
PCR box s UV sterilizací | UVP
Horizontální elektroforézy Maxi, Midi, Mini Plus Horizontal | Scie-Plas
Transluminátor UV/VIS GENi-Bio-Imaging | Syngene
Spektrofotometr UVS-99UVISDROP | Avans Biotech
Fluorometr - Qubit | Invitrogen
Sonikátor - Bioruptor pico | Diagenode
Termoblok se třepáním - compact | Eppendorf
Termoblok | Labnet international, Inc.
Chlazené vysokootáčkové centrifugy:
Mikro 200R + pevný rotor 24x 1,5 + 2 ml zkumavky | Hettich
Universal 320R + výkyvný rotor 2x96 destičky, pevný rotor 12x 1,5 - 2 ml | Hettich
Multifuge X3R+high plate 6000 | Heraeus
Centrifuge 5415R + pevný rotor 24x1,5 - 2ml | Eppendorf
PCR cyclery:
LabCycler (SensoQuest) | SensoQuest
Veriti Thermal Cycler (Applied Biosystems) | Applied Biosystems
Mastercycler X50 (Eppendorf) 3x | Eppendorf

## english
Instruments for the methods of molecular genetics:
The 8-capillary 3500 Genetic Analyzer | Applied Biosystems
Laboratory vertical autoclave 3870ELCPVG-D | Tuttnauer
Column for demineralized water | Aquaosmotic
Icemaker | Brema icemakers
C-MAG HS7 hotplate stirrers | Ika Werke
pH metr G15 | Greisinger
Oscillation mixer mill MM 400 | Retsch
Laminar biohazard box MSC Advantage | Thermo Scientific
PCR box UV Sterilizing Workstation | UVP
Horizontal electrophoreses Maxi, Midi, Mini-Plus Horizontal | Scie-Plas
Transiluminator for fluorescence and UV / VIS studies | Syngene
Micro-volume spectrophotometer UVS-99/UVISDrop | Avans Biotech
Fluorometr - Qubit | Invitrogen
Sonicator - Bioruptor pico | Diagenode
Thermo mixer compact | Eppendorf
Laboratory termoblock | Labnet international, Inc.
Cooled high speed centrifuge:
Mikro 200 R for micro tubes with angle rotors 18 x 1,5(2,0) ml and 24 x 1,5(2,0) ml | Hettich
Universal 320R including a swing-out rotor for 2 x 96-well plates | Hettich
Multifuge X3R + high plate 6000 | Heraeus
Centrifuge 5415R + 24 x 1,5(2,0) ml | Eppendorf
PCR cycler:
LabCycler (SensoQuest) | SensoQuest
Veriti Thermal Cycler (Applied Biosystems) | Applied Biosystems
Mastercycler X50 (Eppendorf) 3x | Eppendorf